安阳市肿瘤医院医疗设备采购需求信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 电子内窥镜系统 | 数量 | 2套 |
| 质保期 | 3年 | | |
| 主要功能描述 | 1.全高清图像画质1080P  2.镜身设计一键式插拔，无线传输信号  3.多色LED或激光光源整合技术  4.胃镜、肠镜具备副送水管道  5.结肠镜具备硬度可调、强力传导、智能弯曲等功能  6.胃肠镜主机系统操作简单，灵活，可连外置图文报告系统 | | |
| 主要配置需求 | 1.胃肠镜主机系统2套  2.高清电子胃镜6条  3.高清电子结肠镜6条 | | |
| 应用场景 | 满足于内镜中心开展食管，上消化道，结肠部病灶的检查及治疗，满足EMR,ESD等术式的开展 | | |
| 第三方产品 | 1.选配软式内镜清洗消毒槽（2套）  2.选配内镜图文工作站系统（2套）  3.选配内镜送水泵（2套）  4.选配内镜送气泵（2套） | | |